附件3

服务采购需求

本章中带▲号条款为实质性内容要求，投标时必须满足。

| 一、物品参数需求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购服务名称 |  | 参考 | 数量 单位 | 项目要求及服务参数需求 |
| 1 | 中药壮瑶药创新药物实验实训中心实验室规划咨询 |  | / | 1项 | ▲1. 团队资质与经验：供应商须具备丰富的高校或科研院所生物医药类实验室咨询设计经验，并提供2个近十年内完成的、面积不小于1万平方米的类似项目案例证明。 ▲2. 专业能力：项目团队核心成员须提供一级注册建筑师资质证明。 ▲3. 服务内容： 完成中药壮瑶药创新药物实验实训中心1.9万平方米功能规划咨询： a.功能分区规划：基于中药创新药基础研究及工程化研究需求，对大楼各楼层实验室进行精细化的功能分区，明确各功能区的技术规格。 b.基于学术交流及成果宣传需求，对大楼1楼展厅进行分区规划。 c.仪器设备布局：根据已确定采购或计划采购的大型、精密、高价值仪器设备清单，进行一对一的空间布局设计，确保设备运行环境（承重、电力、气体、排风、安全距离等）完全满足制造商技术要求。 d.交付成果：提供包含详细平面布局图（CAD格式）、设备点位图、各功能区技术参数说明文档、以及主要设备基础条件（水、电、气、风）预留接口建议的完整咨询报告。 楼层功能及面积统计如下： 楼层; 功能名称; 面积（㎡）. 1F; 学术会务与对外交流区; 1954. 2F- 4F; 大型公共实验与技术服务平台; 4776. 5F- 12F; “中药壮瑶药创新药物教育部工程研究中心”、“院士工作站”等高能级平台以及PI团队实验室与成果转化核心区; 12712. 合计; 19442. |
| 二、商务需求 |  |  |  |  |  |
| 服务期限及地点 |  | ▲1、服务期限：合同签定之日起30个工作日内。 2、服务地点：广西中医药大学。 |  |  |  |
| 付款条件 |  | 合同约定时间完成任务，采购人在项目完成并验收通过后2个月内，凭服务商开具的上月发票以及相应条款凭证，支付服务费用。 |  |  |  |
| 三、其他要求 |  |  |  |  |  |
|  |  | ▲1、需要服务方5个工作日内提供采集方案； ▲2、需要服务方30个工作日内完成采集； ▲3、本项目按服务费用内进行报价，报价必须含以下部分：①采用全包方式即合同金额，包括一切人工费、差旅费、打印费、各种保险费、税费等一切费用； ▲4、服务商应采取合理措施保障服务的安全性，自愿承担一切风险和责任。如因检测中可能遭受的任何纠纷或损失应当由供应商承担全部责任； ▲5、服务商应充分考虑供货成本及参数要求再进行报价，如供应商低价恶意竞价、且成交后无法按要求提供货物或者所供货物及资质要求无法满足参数要求的，采购人将按虚假竞标处理，并保留因耽误采购人使用时间造成的损失进行赔偿的权利，追究投标人的法律责任，由此引发的一切后果由投标人承担； ▲6、形成包含大楼1楼展厅及各楼层实验室详细平面布局图（CAD格式）、设备点位图、各功能区技术参数说明文档、以及主要设备基础条件（水、电、气、风）预留接口建议的完整咨询报告； ▲7、咨询报告经专家或上级管理部门审核，其提出的疑义条目，经需求方核实存在问题，需提供佐证材料或重新开展收集。 |  |  |  |