附件 3：采购需求

一、项目概况

项目名称：清理明秀校区化粪池、转粪池采购项目（编号：GUCM-2026-XJ-004-Lwj）采购内容：清理明秀校区化粪池、转粪池。

二、▲实质性技术参数要求（必须满足）

| ▲一、技术要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 | 参考品牌型号 | 技术参数 | 计量 单位 | 数量 |
| - 1 | 清理明秀校区化粪池、转粪池 |  | 一、服务范围： 负责明秀校区综合楼、西三栋、时珍楼、留学生楼、办公楼、西1、3栋学生宿舍、西A、B教室、图书馆、6栋、7栋、8栋、9栋、10栋、青工楼、解剖楼、国教院、C座、B座、基础楼、会展中心、壮医楼等所有化粪池和转粪池的粪便及垃圾清理。 二、服务要求 1、自签订合同之日起30天内清理完成。要求吸粪车应完好，输粪管道应完好、畅通，闸阀应严密，无破损、滴漏。 2、清理内容：包括清理干净明秀校区所有化粪池24个共171车（3立方/车）和转粪池内的粪便及垃圾。并按政府要求把化粪池内粪便及不可降解垃圾、油渣分类分开，一并用吸粪车和密闭车辆拉至政府要求集中处理的地点进行处理，并保持地面清洁干净。清理干净后至验收化粪池内的漂浮物不能超过2CM厚。 3、清理结束以后化粪池和转粪池确保合同期内不堵塞、污水不外溢。如发生堵塞情况供应商须在4小时内到达现场处理疏通、清运，保证不影响学校正常使用。 ★4、供应商必须具有营业执照，经营范围：城市生活垃圾经营、环境卫生管理、化粪池、污水池、淤泥清理和处理服务。 提供：项目实施成员必须是供应商现正式员工，投标文件至少提供3名最近3个月社保证明（需附二维码查询）。 三、施工安全 1、供应商吸粪车进出校园内必须按规定限速内行驶，做到文明安全行驶，确保师生安全。 2、合同生效之日起，供应商作业人员应自行购买人身意外伤害、车辆等保险。 3、供应商作业人员必须按照安全操作规程作业，戴好安全帽、穿好防护服、防毒面具、防滑鞋等，落实好所有安全技术措施和确保施工现场做好防护措施后才能进行施工,在清理服务过程中因中标商原因引起和造成的人员伤亡、财产损失由中标商负全责。 | 台 | 1 |

| 二、▲商务需求 |  |
| --- | --- |
| 服务期限及地点 | 1、服务期限 ：合同服务期1年（合同签订之日起算）。 |
|  | 2、服务地点：广西中医药大学明秀校区。 |
| 付款方式 | - 清理工作完成并经采购人验收合格后，供应商开具正规发票给采购人，采购人自收到发票之日起30个工作日内向供应商支付合同金额的90%款项给供应商，待合同服务期满后1个月内，采购人对项目进行最终验收合格后，凭供应商开具的正规发票付清剩余的10%合同款。若供应商未按时开具发票，采购人有权延迟付款。无质保金、无息。 |
| 报价方式 | 人民币包干报价，含产品、运输、装卸、安装、辅材、调试、保险、检测、税费、售后服务等全部费用 |
| 售后服务要求 | - 1、1.故障响应：接到通知在4小时内到达现场处理疏通、清运，保证不影响学校正常使用。 3 . 3.质保期内：免费上门、免费疏通、免费清运。 |
| 验收要求 | - 验收：化粪池内的漂浮物不能超过2CM厚。 |
| 违约责任 | 乙方逾期提供清理服务或未在规定时间内到达甲方现场处理疏通、清理的，经甲方两次要求履行（含书面、口头、电话、微信、邮件、短信等方式）而拒不履行的，每逾期一日，应按合同总额3‰向甲方支付违约金，甲方有权从未付的款项中扣除，不足部分由乙方补足，逾期超过约定的日期17个工作日不能提供服务的，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付合同总额20%的违约金，本合同约定的损失和违约责任包括但不限于赔偿经济损失、名誉损失、律师费、诉讼费、保全费、鉴定费、公证费、差旅费等。 |